附件1

乡（镇）村寨防火检查记录表

被检查单位（盖章）： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、乡（镇）档案材料** | | | **二、乡（镇）消防器材室** | | |
| 1 | 组织召开会议对相关工作进行宣传部署（是否有相关会议记录等台账资料） |  | 1 | 摆放整洁、规范（无其他杂物） |  |
| 2 | 制定切合实际的应急预案 |  | 2 | 机动泵能正常启动 |  |
| 3 | 开展村寨消防安全隐患排查整治工作 |  | 3 | 分管领导、消防助理会操作维护 |  |
| 4 | 开展宣传安全用火、用电、用油、用气等知识及火灾逃生自救技能 |  | 4 | 水带捆绑、收卷规范 |  |
| 5 | 开展村寨消防安全进校园活动 |  | 5 | 储备燃油等油料 |  |
| 6 | 落实乡干部联系行政村责任制 |  | 6 | 钥匙管理规范 |  |
| 7 | 组织村屯开展消防演练 |  | 7 | 其他 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

检查人员签名： 被检查单位签名：

附件2

富禄苗族乡 村 屯村寨防火检查记表

被检查单位（盖章）： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、村屯档案材料** | | | **三、消防设施及防火环境** | | | |
| 1 | 手台机动泵记录 |  | 1 | 防火隔离带保持畅通，无乱堆放或乱搭乱建 | |  |
| 2 | 巡寨喊寨广播 |  | 2 | 消防网管有水压，消防栓附近有消防箱，箱内有水枪，水带、开闸工具等 | |  |
| 3 | 召开群众会议、播放精神警示纪录片记录 |  | 3 | 高位水池、露天水池满水 | |  |
| 4 | 联防户制度（有联防户组织，设户长，有群众承诺书，轮值表等） |  | 4 | 引水管来水 | |  |
| 5 | 制定切合实际的应急预案 |  | 5 | 屯内卫生整洁、道路、巷道未堆放有易燃物 | |  |
| 6 | 消防器材、设施维修记录 |  | 6 | 消防栓无损坏 | |  |
| 7 | 村屯技能培训、演练记录 |  | 7 | 有防火宣传固定标语 | |  |
| 8 | 落实重点人群“人盯人”制度 |  | **四、入户检查** | | | |
| 9 | 落实村干部联系自然屯责任制 |  | 1 | 有漏电保护器和保险丝 |  | |
| 10 | 落实消防安全管理员及其职责 |  | 2 | 无私拉乱接电线路现象 |  | |
| 11 | 其他 |  | 3 | 火塘（灶）周围、上方无易燃物 |  | |
| **二、村屯消防器材室** | | | 4 | 农户房屋楼底、周边无易燃物 |  | |
| 1 | 摆放整洁、规范（无其他杂物） |  | 5 | 农户水缸或水桶存满水 |  | |
| 2 | 机动泵能正常启动 |  | 6 | 农户参加联防户值日、签订承诺书 |  | |
| 3 | 村民会操作维护 |  | 7 | 村屯干部及消防管理员入户检查情况 |  | |
| 4 | 水带捆绑、收卷规范 |  | 8 | 其他 |  | |
| 5 | 储备燃油等油料 |  | **其他检查情况说明** |  | | |
| 6 | 钥匙管理规范 |  |
| 7 | 其他 |  |

检查人员签名： 被检查单位签名：